# Příloha 1b: Pracovní verze pasportu k využití

|  |
| --- |
| **Záznam o zpracování posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky objektu …….. z hlediska rizika olova v pitné vodě** |
| Název + účel využití objektu  |
| Adresa objektu: |
| Provozovatel objektu, adresa, kontakt:  |
| Zřizovatel instituce, která v objektu sídlí, adresa, kontakt: |
| Vlastník objektu, adresa, kontakt: |
| Má provozovatel objektu za povinnost zpracovat pro něj provozní řád? |
| Kdy byl objekt postaven (přesný nebo přibližný rok): |
| Kdy a jak byl objekt dostavován: |
| Z jakého materiálu byl (je) původní rozvod vody v objektu (vnitřní vodovod): |
| Byla provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu (kdy, z jakého materiálu, kompletní nebo částečná): |
| Z jakého materiálu je vodovodní přípojka: |
| Počet podlaží budovy, počet křídel/dílčích budov:  |
| Plánek vnitřního vodovodu (v příloze) |
| Přibližný počet odběrových míst (kohoutků): |
| Počet dětí/žáků/studentů/pacientů/klientů a personálu: |
| Je v objektu kuchyně, která zajišťuje stravování:Je v objektu byt domovníka (správce) užívaný k trvalému bydlení: |
| Jaká odběrová místa jsou nejčastěji využívaná k pití: |
| Jméno osoby, která poskytla výše uvedené informace za šetřený objekt + datum: |
| Způsob zásobování objektu pitnou vodou, provozovatel systému zásobování:Obsah olova v dodávané pitné vodě:Předchozí výsledky obsahu olova ve vodě v tomto objektu: |
| Vybraná odběrová místa v objektu pro monitoring: |
| Datum provedení odběrů: |
| Výsledky odběrů (stačí odkaz na čísla přiložených protokolů + laboratoř) a jejich shrnutí:Počet vyšetřených (odebraných) vzorků:Počet výsledků nad mezí stanovitelnosti, ale nepřekračujících 5 µg/l:Počet výsledků překračujících 5 µg/l, ale nepřekračujících 10 µg/l:Počet výsledků překračujících 10 µg/l:Nalezená maximální hodnota (v µg/l): |
| Hodnocení výsledků (míra rizika: nízké – střední – vysoké): |
| Navržená krátkodobá a dlouhodobá nápravná opatření: |
| Provozní monitorování kritických bodů (výběr bodů, druh monitorování, kdo monitoruje…): |
| Verifikace: |
| Přezkoumání účinnosti:  |
| Osoba, která zpracování provedla, popř. seznam členů pracovního týmu, pokud zpracování provádělo více osob. |
| Datum dokončení pasportu: |
| Jméno a podpis osoby odpovědné za zpracování posouzení a řízení rizik:  |