## 1
Protokol PT#V/5/2024 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a
Vyplňují se pouze žlutě zabarvená pole (v elektronické verzi protokolu).
Prosíme, protokol vyplňtě, uložte a odešlete na adresu petr.pumann@szu.cz ve formátu xls (nikoli pdf).
Kód laboratoře
IČ
Název organizace
Kontakt
Pozice
Ulice
Město
PSČ
Telefon
E-mail
Použitá určovací literatura :
Použité pomůcky:
Typ mikroskopu
Typ počítací komůrky
Sem napište jakékoli připomíny a Vaše případné náměty pro další ročníky biologických programů:

## 2
Účastník:
Kód:
Vzorek 1A - kvalitativní rozbor (popis podobný zápisu textové poznámky do IS PiVo pro ukazatele mikroskopický obraz)
Taxon
Vzorek 1A - kvantitativní rozbor sinic
Taxon sinic | Abundance sinic |  | Buněčný objem
| buňky/ml | buňky/ml | mm3/l | mm3/l
CELKEM
Vzorek 1B - kvalitativní rozbor (popis podobný zápisu textové poznámky do IS PiVo pro ukazatele mikroskopický obraz)
Taxon
Vzorek 1B - kvantitativní rozbor sinic
Taxon sinic | Abundance sinic |  | Buněčný objem
| buňky/ml | buňky/ml | mm3/l | mm3/l
CELKEM
Zpracoval:

## 3
Účastník:
Kód:
Vzorek 1A - kvantitativní rozbor sinic - dotazník k provedení analýzy
Byl vzorek fixován Lugolovým rozotokem a pokud ano, jednalo se o kyselý nebo zásaditý Lugolův roztok?
Pokud ano, kdy jste Lugolův roztok přidávali (před začátkem zpracování vzorku, před dezintegrací, před zahuštěním, apod.)?
Byl vzorek dezintegrován?
Pokud ano, uveďte čím (zařízení – typ a dezintegrovaný objem)
Pokud ano, uveďte zda jste přidávali KOH a jaký objem
Pokud ano, proběhla dezintegrace úspěšně (případně neúspěšně nebo částečně úspěšně – zůstávaly menší shluky)?
Zahušťovali jste vzorek před počítáním v komůrce?
Pokud ano, uveďte jak (filtrace, odstředění)
Uveďte objem vzorku, který jste zahušťovali (v ml)
Uveďte konečný objem, na který jste zahušťovali (v ml)
Uveďte zvětšení objektivu při počítání v komůrce
Délku vláken jste měřili (uveďte jak) nebo odhadovali (uveďte s jakou přesnosti - např. na 10 µm)?
Z kolika napočítaných buněk (kokální sinice) nebo vláken byl Váš výsledek stanoven (uveďte údaj pro každé paralelní stanovení)?
Využili jste při počítání fluorescenci?
Vzorek 1B - kvantitativní rozbor sinic - dotazník k provedení analýzy
Byl vzorek fixován Lugolovým rozotokem a pokud ano, jednalo se o kyselý nebo zásaditý Lugolův rozotk?
Pokud ano, kdy jste Lugolův roztok přidávali (před začátkem zpracování vzorku, před dezintegrací, před zahuštěním, apod.)?
Byl vzorek dezintegrován?
Pokud ano, uveďte čím (zařízení – typ a dezintegrovaný objem)
Pokud ano, uveďte zda jste přidávali KOH a jaký objem
Pokud ano, proběhla dezintegrace úspěšně (případně neúspěšně nebo částečně úspěšně – zůstávaly menší shluky)?
Zahušťovali jste vzorek před počítáním v komůrce?
Pokud ano, uveďte jak (filtrace, odstředění)
Uveďte objem vzorku, který jste zahušťovali (v ml)
Uveďte konečný objem, na který jste zahušťovali (v ml)
Uveďte zvětšení objektivu při počítání v komůrce
Délku vláken jste měřili (uveďte jak) nebo odhadovali (uveďte s jakou přesnosti - např. na 10 µm)?
Z kolika napočítaných buněk (kokální sinice) nebo vláken je Váš výsledek stanoven (uveďte údaj pro každé paralelní stanovení)?
Využili jste při počítání fluorescenci?

## 4
Účastník:
Kód:
Vzorek 1A a B stanovení objemové biomasy sinic - dotazník k provedení analýzy Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti lze očekávat zvýšení významu objemové biomasy sinic při hodnocení vod ke koupání, jsme nově zařadili nově tento dotazník. Odpovědi mohou být i obsáhlejší, aby z nich byl patrný váš pracovní postup.
Rozměry buněk jste proměřovali, odhadovali, využili data z literatury či softwarových aplikací nebo tyto možnosti kombinovalii?
Pokud jste alespoň některé taxony ve vzorcích 1A a 1B proměřovali, jakou metodu (okulárový mikrometr, analýza obrazu) a jaké zvětšní objektivu jste k tomu využili?
Pokud jste alespoň některé taxony ve vzorcích 1A a 1B proměřovali, prováděli jste to na živém či fixovaném vzorků?
Pokud jste alespoň některé taxony ve vzorcích 1A a 1B proměřovali, o kolik se jednalo jedinců / buněk?

## 5
Účastník:
Kód:
Vzorek 2A |  | Vzorek 2B
Taxon | % | Taxon | %
Vzorek 2C |  | Vzorek 2D
Taxon | % | Taxon | %
Případné poznámky k určení jednotlivých taxonů
Zpracoval:

## 6
Účastník:
Kód:
Chlorofyl-a a feopigmenty
Vzorky 3A, 3B | vzorek 3A |  | vzorek 3B
| 1. | 2. | 1. | 2.
filtrovaný objem (ml)
objem extrakčního činidla (ml)
optická dráha kyvety (cm)
absorbance 665 nm
absorbance 750 nm
absorbance 665 nm - po okyselení
absorbance 750 nm - po okyselení
chlorofyl-a (µg/l)
feopigmenty (µg/l)
Vzorek 4 (extrakt) | vzorek 4 (extrakt)
| 1. | 2.
optická dráha kyvety (cm)
absorbance 665 nm
absorbance 750 nm
absorbance 665 nm - po okyselení
absorbance 750 nm - po okyselení
Stanovení chlorofylu-a (doplňující údaje)
Typ použitých filtrů (přesné označení, průměr)
Typ spektrofotometru
Extrakční varianta dle ČSN ISO 10260
Materiál extrakčních nádobek (sklo, plast, …)
Způsob čitění extraktu (filtrace, odstředění)
Odhad doby mezi extrakcí a filtrací/odstředěním
Výsledky a popis metody stanovení chlorofylu pomocí fluorescenčních metod ve vzorcích 1A, 1B, 3A a 3B) - volná forma
Zpracoval: